## Сертификат
Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ngs-ugra@yandex.ru ОГРН 1248600011000, ИНН 8604074190, КПП 860401001
ПРОТОКОЛ О КАЛИБРОВКЕ
|  |  |  | № |  |  | от
Наименование аппаратуры:
Тип аппаратуры:
Заводской номер:
Наименование и ИНН заказчика:
Калибровано на основании:
Место проведения калибровки: |  |  |  |  | ООО "НЕФТЕГАЗСЕРВИС", г. Нефтеюганск, ул. Транспортная 11Б,
ПГСК "Югра Авто", бокс №844
Условия проведения калибровки:
температура окружающей среды, °C :
относительная влажность воздуха, %
атмосферное давление, мм.рт.ст:
Калибровка проведена в период:
Средства калибровки:
Испытательное оборудование в составе:
Лабораторный электронный термометр ЛТ-300 зав.№ 898508
Манометр цифровой ДМ5002М-Г зав.№ 0072
Жидкостный термостат
Ручной пресс для подачи высокого давления
Результаты калибровки:
Внешний осмотр: |  | удовлетворительно
Опробование: |  | удовлетворительно
1. Канал измерения давления
1.1 Результаты определения метрологических характеристик:
Показания эталона, кгс/см² | Показания прибора, кгс/см² | Приведенная погрешность,% |  | Показания эталона, кгс/см² |  | Показания прибора, кгс/см² |  | Приведенная погрешность,% | Показания эталона, кгс/см² |  | Показания прибора, кгс/см² | Приведенная погрешность,%
Предел допускаемой основной приведенной погрешности измерения давления ±0,15 %
2. Канал измерения температуры
2.1 Результаты определения метрологических характеристик:
Показания эталона, °С | Показания прибора, °С | Абсолютная погрешность, °С
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры ±1,5 °С
Лицо, ответственное за калибровку
[6 empty] | Подпись |  |  |  | ФИО |  |  | Дата